- vydávám toto rozhodnutí a ukládám

všem pracovníkům firmy ………… s.r.o. řídit se touto směrnicí a při své činnosti postupovat tak, aby nevzniklo riziko požáru a nemohlo dojít ke škodě na majetku společnosti.

- rozdělovník držitelů

| 1. | Jednatel společnosti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Odborně způsobilá osoba |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

- dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

- tato dokumentace platí pro provozovny …………..

Dokumentaci požární ochrany tvoří:

| Příloha č.1 | dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím včetně uvedení míst, kde se tyto činnosti vykonávají |
| --- | --- |
| Příloha č.2 | stanovení organizace zabezpečení požární ochrany |
| Příloha č.3 | požární řád |
| Příloha č.4 | směrnice pro činnost preventivní požární hlídky |
| Příloha č.5 | požární poplachové směrnice |
| Příloha č.6 | požární evakuační plán |
| Příloha č.7 | tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a pracovníků zabezpečujících PO v mimopracovní době |
| Příloha č.8 | dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a pracovníků zabezpečujících PO v mimopracovní době |
| Příloha č.9 | požární kniha |
| Příloha č.10 | součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, případně vedená podle zvláštních předpisů například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech. |
|  | Přidat se může požárně bezpečnostní řešení objektů, posouzení požárního nebezpečí, dokumentace zdolávání požárů…… |

________________________________

jednatel společnosti